別記様式第６号の８（第２条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （閉鎖型スプリンクラーヘッド）社内試験成績表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 製造者 |  |
| 型式 |  | 試験者 |  |
| 試験年月日 |  | 商品名と記号製造年 |  | 製造年 |  |
| 試験項目 | 個数 | 最高 | 最低 | 平均 | 備考 |
| １ | 組立荷重 |  | daN | daN | daN | 設計荷重　daN |
| ２ | フレームの強度 |  | 永久伸びmm | mm | mm | フレームの変位mm |
| 伸び率　 ％ | ％ | ％ |
| ３ | 作動温度 |  | ℃ | ℃ | ℃ | 偏差　　　％ |
| ４ | 気泡消滅温度 |  | ℃ | ℃ | ℃ | 偏差　　　％ |
| ５ | 感度 |  | 分　秒 | 分　秒 | 分　秒 | 試験方法 |
| ６ | 放水量 |  | l/min | l/min | l/min |  |
| Ｋ＝ | Ｋ＝ | Ｋ＝ |
| ７ | 静水圧力 |  | 試験方法 |
| ８ | 衝撃 |  | 重力加速度　　　　　　　　Ｇ |
| ９ | 分解部分の強度 |  | 荷重　　　　　　　　　　　Ｎ |
| 10 | グラスバルブの熱衝撃 |  | 衝撃回数　　　　　　　　　回 |
| 11 | 感熱体の強度 |  | 荷重（引張、圧縮）　　　　Ｎ　　試験温度　　　℃破損時間　　　　　　h |
| 12 | 環境温度 |  | 試験温度　　　　　　℃ |
| 13 | 水撃 |  | 圧力　　　　　　　　MPa　　　水撃回数　　　　回 |
| 14 | 振動 |  | 振動時間　　　　　　h |
| 15 | 硝酸水銀応力腐食 |  |  |
| 16 | 亜硫酸ガス腐食 |  |  |
| 17 | 作動 |  | 取付角度　　　　　　　度　　　　圧力　　　　MPa |
| 18 | グラスバルブの加熱冷却 |  | 繰り返し回数　　　　　　　回 |
| 19 | 取付ねじ |  | 適合規格　　　　　　　　　　　　呼び |
| 20 | 散水分布 |  | 別紙　　　　　　　　に示す。 |

 |