別記様式第６号の１０（第２条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一斉開放弁）社内試験成績表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 試験者 |  |
| 型式 |  |
| 試験年月日 |  | 供試個数 | 個 |
| 試　験　項　目 | 結　　　　果 |
| 外観 | 鋳物の状態 |  |
| 機械加工仕上げの状態 |  |
| 表示内容 |  |
| 構造材質形状寸法 | 構造・材質及び形状 |  |
| 面間寸法　　　　　(㎜) |  |
| フランジ外径　　　(㎜) |  |
| ボルト穴中心円の径(㎜) |  |
| フランジの厚さ　　(㎜) |  |
| ボルト穴径と数　　(㎜×個) |  |
| 管接続部口径 |  |
| 本体接続部のねじ | 規格に適合 |
| 耐圧 | 本体 | 水圧　　　　MPa　　　　　分間加圧異常 |
| 弁開放用制御部 | 水圧　　　　MPa　　　　　分間加圧異常 |
| 弁座 | 水圧　　　　MPa　　　　　分間加圧異常 |
| 弁座漏れ | 水圧　　　　MPa　　　　　分間加圧異常 |
| 作動時間 | １次側圧力 | ２次側圧力 | 条件 | １ | ２ | 平均 |
| 最高MPa | 最高MPa | 最大流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 中間流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 中間MPa | 最大流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 中間流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低MPa | 最大流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 中間流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低MPa | 最低MPa | 最大流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 中間流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低流量　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 二次側圧力の安定時間 | １次側圧力 | ２次側圧力 |  |
| 最高　　MPa | 最高　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最高　　MPa | 最低　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低　　MPa | 最高　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 最低　　MPa | 最低　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 作時動間 | １次側最高圧力　　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| １次側最低圧力　　　　MPa | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| ２次側流水量　　　　l/min | Ｓ | Ｓ | Ｓ |
| 圧力損失流水量　　　　　　　　l/min | MPa | MPa | MPa |

 |