別記様式第２号の８（第２条関係）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （流水検知装置）明細書（その１）

|  |  |
| --- | --- |
| 申請者 |  |
| 型式 |  |
| 項目 | 明細 |
| 商品名又は記号 |  |
| 構成部品の組み合わせ |  |
| 使用圧力範囲 | 　　　　　　　　　　ＭPa　　～　　　　　　　ＭPa |
| 最大流量における圧力損失値 | 　　　　　　　　　　ＭPa　　　　　　　　　　m |
| 最小使用圧力における不作動流量 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l/min |
| 二次側圧力設定値 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭPa |
| 弁入口及び弁座口径 | 　弁入口　　　±　　　mm ・ 弁座口径　　　±　　　mm |
| 弁リフト | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm |
| 本体 | 材質 |  |
| 最小肉厚 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm |
| 面間距離 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　mm |
| フランジ | 規格 |  |
| 外径 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　mm |
| 厚さ | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　mm |
| ボルト穴中心円の径 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　mm |
| ボルト穴径・穴数 | 　径　　　　　　　　　mm ・　　　　　　　　　　　個 |
| 本体接続部のねじ | 規格 |  |
| 二面幅 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±　　　mm |
| シートリングの材質 |  |
| バルブディスクの材質 |  |

 |
| （流水検知装置）明細書（その２）

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 明細 |
| バルブパッキンの材質 |  |
| パドルの材質 |  |
| オリフィスの材質 |  |
| オートドリップ型式記号 |  |
| リミットスイッチ | 型式記号 |  |
| 製造名 |  |
| 定格電圧・電流 | 直・交　　　　　　　　Ｖ・　　　　　　　　　　Ａ |
| 接点材質 |  |
| 製造番号の表示方法 |  |
| 圧力スイッチ | 型式記号 |  |
| 製造者名 |  |
| 最高使用圧力 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭPa |
| 作動圧力 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭPa |
| 定格電圧・電流 | 直・交　　　　　　　　Ｖ・　　　　　　　　　　Ａ |
| 遅延時間 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秒 |
| 製造番号の表示方法 |  |
| ﾘﾀｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｬﾝﾊﾞ | 型式記号 |  |
| 製造番号の表示方法 |  |
| ｳｫｰﾀｰ･ﾓｰﾀｰ･ｺﾞﾝｸﾞ | 型式記号 |  |
| 最低作動流量 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l/min |
| ノズル径 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 mm |
| 許容管径・高さ・長さ | 径　　　　　mm ・高さ　　　　m ・長さ　　　　m |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （流水検知装置）明細書（その３）

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 明細 |
| ｳｫｰﾀｰ･ﾓｰﾀｰ･ｺﾞﾝｸﾞ | 製造番号の表示方法 |  |
| 補助逆止弁 | 型式記号 |  |
| 製造番号の表示方法 |  |
| 信号停止弁型式記号 |  |
| 急速開放装置 | 型式記号 |  |
| 材質 | 本体　　　　　　　　ダイヤフラム |
| 最高使用圧力 | MPa |
| 作動圧力 | MPa |
| 製造番号の表示方法 |  |
| 電磁弁 | 型式記号 |  |
| 製造者名 |  |
| 最高使用圧力 | MPa |
| 定格電圧・電流 | 直・交　　　　　　　　Ｖ・　　　　　　　　　　Ａ |
| 製造番号の表示方法 |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （流水検知装置）明細書（その４）

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 明細 |
| 流水検知装置の製造番号の表示方法 |  |
| 乾式流水検知装置の作動圧力比 |  |
| 作動の概要 |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| （流水検知装置）明細書（その５）標準回路図

|  |
| --- |
|  |

 |